PRO-E-UP落地式中式超纯水机

PRO-E-UP超纯水机 基础PRO中式系列适用于纯水用量较大40-120L/H的医疗科研电子化工等行业。

PRO-E-UP产品性能特点:

Ø  基础PRO中式系列适用于纯水用量较大40-120L/H的医疗科研电子化工等行业。

Ø  该系统综合型采用多步纯化过程和紫外灭菌及超滤技术，产品水中的离子、有机物、热源和核酸酶含量极低

Ø  全自动微电脑控制显示器实时监测电源、缺水、制水、水满、冲洗、和强冲洗控制。

Ø  全自动RO膜防垢冲洗程序，以及定时冲洗程序，延长RO膜使用寿命。

Ø  实时在线进水流量监测，进水水压监测，产水水量监测，产水压力监测。

Ø  在线电阻率监测水质，多种工作状态在线检测，运行数据实时掌握。

Ø  主要部件采用进口品牌，保证优良的产水水质，多种不同配置，满足你实验所需。

Ø  落地式设计，底部设有活动、固定支脚，安装、移动更加方便。

Ø  RO水，去离子水，两种水质出水口。

Ø  多重安全保护，机箱精巧，外型美观。

Ø  赠送TDS水质检测笔。

Ø  配置超大容量纯化罐。

Ø 机器正面配有独立取水口端。

PRO-E-UP产品技术参数:

工作条件 源水：市政自来水（TDS≥300加配强化前处理单元） 进水压力：1.0～5.0kg/cm2 温度：4~40℃ 电源：220V±10V/ (功率：70~200W) 纯水产水电阻率 18.25MΩ·cm@25℃ (在线监测)高于实验室超纯一级水标准 主要指标 重金属离子： <0.1ppb TOC(总有机碳)： <5-10 ppb（理化型） TOC(总有机碳)： <1-3 ppb （UV型） 热源： <0.001 EU/ml（UF型） TOC：<1-3ppb；热原<0.001EU/ml（VF型） 颗粒物(>0.22μm)： <1/ml 细菌/微生物： <1 CFU/ml 安全保护功能 电器和水路彻底分离，避免因潮湿、漏水引起的电路故障。纯水器出现下列异常现象自动停机保护：1、自来水压力过低2、自来水断水时3、水满压力过高时 应用领域 分子生物学实验、细胞培养、IVF、HPLC、TOC、VOC、GC/MS分析，药物研发、医学检验等。 出水口 2个：RO水； UP超纯水 电源/外型尺寸/净重/功率 220V/50Hz / H×W×D：50×52×108 cm / 70kg/120W/240W 标准配置 主机(含1套纯化柱)+压力桶+终点滤器+附件包

PRO-E-UP产品用途/应用领域

分子生物学实验、细胞培养、IVF、HPLC、TOC、VOC、GC/MS分析，药物研发、医学检验等。