MT-DI系列去离子纯水机

MT-DI去离子纯水机 MT-DI为MT系列智能型去离子水机，产量10-30L/H可选。出水符合实验室一级水标准。

MT-DI产品性能特点：

Ø  机箱采用喷塑工艺，全过滤系统采用11寸U型韩式快插滤柱更换维护更方便，具备水质水量升级功能

Ø  背光液晶显示器，3路水质监测，可同时显示RO电导率值、DI电阻率值、温度值、原水TDS值及压力以及设备的运行状态指示。

Ø  菜单式操作，触摸按键，可对多项测量参数进行修改设置；具有多项运行状态显示及指示灯提示，及时反映设备运行状态

Ø  RO水 超纯水水质超标报警提示.自动提示滤芯更换。 缺水/低水压，系统自动停机自控保护功能。

Ø  具有RS-232C通信接口输出, 可同具有RS-232C接口的智能型仪器相连接,实现测量数据的传输或打印记录。

Ø  配备便携式测试笔，可随时随地测试TDS含量，电导，水温。

Ø  前端内置过滤器10微米316L不锈钢精密网过滤网，去除极细微杂质，代替PP棉过滤；手动排污阀，随时自动清洗，软刮设计排污更彻底，透明外壳过滤效果直观可见；滤芯免更换省钱省力。

Ø  创新内置透明压力桶水质通透可见，独有的可更换内胆储水袋采用纳米抗菌技术设计材料特殊抗紫外线，杜绝微生物、细菌 异味，不产生亚硝酸盐等有机化学物质，真正做到防止压力桶内二次水污染。

Ø  前后开门设计，更换滤芯简单快捷，整个过程无需使用任何工具，轻松完成滤芯更换。

MT-DI产品技术参数

| 进水水源 | 城市自来水，进水水压：0.15-0.4MPa，水温5-40℃ |
| --- | --- |
| 造水速度 | 10、20、30 L /H |
| 取水速度 | 1.5-2L/min |
| 纯水指标 | 纯 水：脱盐率高达95-99％ 去离子水：电阻率10-16Ω.cm@25℃， |
| 适用范围 | 适合各类 生化仪配套用，普通化学，生物组织学，微生物分析，样本稀释试剂制备，配液，水质分析，高效液相色谱，感光胶片冲洗、微生物培养基用水 |
| 电 源 | 220V/50Hz； 50-60W |
| 外形尺寸（mm） | WxDxH：45*47*55cm |